ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

......2022                                                                                                            №...

п. Бурлыкский

Об утверждении Положения «О порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной

документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению

выявленных нарушений на территории муниципального образования

Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

## В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, в целях безопасной эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» согласно приложению.

2. Организацию исполнения настоящего решения поручить администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по вопросам социальной политики, местного самоуправления и выполняющей полномочия мандатной комиссии.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вести Бурлыкского сельсовета».

| Глава муниципального образования __________________ А.П.Данилов | Председатель Совета депутатов _______________ Н.А.Рябченко |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Разослано: администрации  сельсовета, постоянной комиссии, в прокуратуру, в дело.

Приложение

к Решению Совета депутатов

от ......2022 №...

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи

рекомендаций об устранении выявленных нарушений на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

- 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций об устранении выявленных нарушений на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1.2. Органом местного самоуправления муниципального образования муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, уполномоченным на проведение осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций об устранении выявленных нарушений на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области (далее - осмотр зданий, сооружений), является администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области. Для организации исполнения указанного полномочия постановлением администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области создается Комиссия (далее - Комиссия).

1.3. Объектом осмотров являются объекты капитального строительства - здания и сооружения, эксплуатируемые в границах муниципального образования муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, независимо от форм собственности, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений.

1.5. Срок проведения осмотра зданий, сооружений и направление его результатов лицам, указанным в пункте 3.7, 3.12 Положения, не должен превышать:

- 30 дней со дня поступления заявления физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

- 5 дней со дня поступления заявления физических или юридических лиц о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

В случае истребования дополнительных документов, а также привлечения для участия в осмотре экспертов, специалистов иных организаций Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области вправе продлить срок проведения осмотра зданий, сооружений не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его проведения физических и юридических лиц, направивших заявление, лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений.

Срок проведения осмотра зданий, сооружений в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений не продлевается.

- 2. Права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений

2.1. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, их представители имеют право:

присутствовать при проведении мероприятий по осмотру зданий, сооружений и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

знакомиться с результатами осмотра и получать относящиеся к предмету осмотра информацию и документы;

осуществлять действия, не противоречащие действующему законодательству и не нарушающие и (или) не создающие угрозу нарушения прав других лиц.

2.2. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений обязаны:

обеспечить членам Комиссии доступ в осматриваемые здания, сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотра.

Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением.

2.3. Воспрепятствование деятельности членов Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

- 3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

3.1. Предметом осмотра зданий, сооружений является техническое состояние и надлежащее техническое обслуживание здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

3.2. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений является поступившее в Администрацию муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области:

- заявление физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

- заявление физического или юридического лица о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

3.3. Не позднее 5 дней с момента поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - на следующий день Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области издает Постановление Администрации о проведении осмотра здания, сооружения (далее - Постановление) согласно приложению №1 к настоящему Положению.

3.4. В течение 5 дней с момента издания Постановления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - на следующий день Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области уведомляет лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, посредством направления Постановления заказным почтовым отправлением либо посредством телефонной (факсимильной) связи.

Осмотр здания, сооружения проводится с участием лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения либо их представителей.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ должностных лиц в целях осуществления осмотра здания, сооружения, должностные лица направляют заявление и акт, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра в течение трех рабочих дней со дня составления указанного акта.

3.5. При отсутствии сведений о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения, Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области сведения о собственниках зданий, сооружений или лицах, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6. По результатам осмотра зданий, сооружений Комиссией составляется акт осмотра здания, сооружения (далее - Акт) (согласно приложению №2 к настоящему Положению) и направляется в Администрацию муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области не позднее 3 рабочих дней с момента утверждения, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - на следующий день.

К Акту прилагаются результаты фотофиксации осматриваемого здания, сооружения, иные документы и материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

3.7. После получения Акта, не позднее сроков, указанных в пункте 1.6 Положения, Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в течение трех рабочих дней направляет Акт заказным почтовым отправлением либо вручает нарочным способом:

- лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения;

- при наличии нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требований проектной документации в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица.

Физическому или юридическому лицу, направившему заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области направляет сведения о наличии или отсутствии нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий, сооружений, требований проектной документации.

3.8. В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, назначается повторный осмотр здания, сооружения. Предметом повторного осмотра здания, сооружения, является проверка выполнения рекомендаций предыдущего осмотра.

При обнаружении при повторном осмотре зданий, сооружений нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом Оренбургской области об административных правонарушениях, Администрация муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области передает материалы о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с законодательством Российской Федерации составлять протоколы об административных правонарушениях, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта либо в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приостановлении или прекращении эксплуатации зданий, сооружений.

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным почтовым отправлением, которое приобщается ко второму экземпляру Акта, хранящемуся в деле Администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в Акте, в течение десяти календарных дней с даты получения Акта осмотра вправе представить в Администрацию муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в письменной форме возражения в отношении Акта в целом или в отношении отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

3.9. Сведения о проведении осмотров зданий, сооружений учитываются Администрацией муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в Журнале учета осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области (далее - Журнал), согласно приложению №3 к настоящему Положению.

3.10. Журнал должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

Журнал хранится вместе с Актами.

- Приложение №1

к Положению

Форма

Администрация

муниципального образования

Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

Беляевского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ N_______

│О проведении осмотра здания,        │

сооружения на предмет технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания

С целью получения информации о фактическом техническом состоянии зданий и  сооружений,  их  отдельных конструктивных элементов, а также контроля за соблюдением   правил   их   содержания   и   использования,  руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о  безопасности  зданий  и  сооружений»,  Положением  о  порядке проведения осмотров   зданий,  сооружений  на  предмет  их  технического  состояния  и надлежащего   технического   обслуживания  в  соответствии  с  требованиями технических   регламентов,   предъявляемыми   к   конструктивным  и  другим характеристикам  надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной   документации,  выдачи  рекомендаций  об  устранении  выявленных нарушений  на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от "___" ______N ____    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Провести  осмотр  здания,  сооружения,  расположенного по  адресу:

________________________________________________________________________________________,

(адрес (местонахождение) объекта)

принадлежащего ___________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

_________________________________________________________________________________________,

наименование юридического лица)

в присутствии:

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,

с указанием должности или документа,  подтверждающего его полномочия)

2.  Назначить  лицом(ами),  уполномоченным(и)  на  проведение  осмотра:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

должностного лица (должностных

___________________________________________________________________________

лиц), уполномоченного(ых) на проведение осмотра)

3.  Привлечь  к проведению осмотра в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению осмотра экспертов и (или) наименование экспертной организации)

4. Срок проведения осмотра: ________________________________________

К проведению осмотра приступить "___" __________ 20 __ г.

Осмотр окончить                 "___" __________ 20 __ г.

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

- Приложение №2

к Положению

АКТ

осмотра здания, сооружения

п. Бурлыкский "____" ___________ 20___ г.

Комиссия в составе:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

___________________________________________________________________________

с участием:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

в присутствии:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

на основании Постановления Администрации муниципального образования Беляевский сельсовет от _________ N______  провел(и)  осмотр здания,

сооружения, расположенного по адресу:

__________________________________________________________________________,

принадлежащего ____________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)

в присутствии:

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия)

Проверкой установлено:

___________________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений, в случае если нарушений не установлено, указывается "нарушений не выявлено")

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложения к акту:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Председатель:                                         _____________________

Члены Комиссии:                                    _____________________

_____________________

Присутствующие:                                   _____________________

_____________________

Собственник здания:                               _____________________

(арендатор, доверенное лицо)