Памятка по соблюдению мер пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
Уважаемые жители муниципального образования Бурлыкский сельсовет!

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. 

1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.

3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии.

4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.

5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.

8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите службу газа с улицы по телефонам "04"; "112"; "101" 

ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!

​
ИНФОРМАЦИЯ
для жителей муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района о подготовке к использованию газа  в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Оренбургской области на 2020 - 2030 годы, утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.12.2020 N 1006-пп
 

С целью информационной поддержки населения области на официальном сайте АО "Газпром газораспределение Оренбург" (www.oblgaz56.ru) размещаются сведения о деятельности организации, ее филиалах, информация об услугах, оказываемых в сфере газификации, о порядке и условиях подключения к газораспределительным сетям, интерактивная карта с объектами, финансируемыми за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа.

Прием заявок на подключение объектов к газораспределительным сетям осуществляется службой "Единое окно" во всех филиалах АО "Газпром газораспределение Оренбург", а также в электронном виде на сайте: www.oblgaz56.ru.

На официальном сайте департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов: www.tarif56.ru размещена информация об утвержденных размерах платы за технологическое присоединение, стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Оренбург", розничных ценах за 1 килограмм СУГ, реализуемого населению для бытовых нужд.

В соответствии с Законом Оренбургской области от 28 июня 2011 года N 249/39-V-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области" для семей, имеющих трех и более детей, предусмотрена возможность направления средств регионального материнского капитала на улучшение бытовых условий, связанных с газификацией жилого дома.

Выделении в установленном порядке земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, осуществляется администрацией МО Беляевский район Оренбургской области.

​
ИНФОРМАЦИЯ
о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа
 

Технологическое присоединение — совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314 г.)

Если планируемый максимальный часовой расход газа (МЧРГ) не более 5 м3, процедура подключения начинается с подачи заявки о подключении.

1. Подача запроса на расчет МЧРГ - если МЧРГ более 5 м3.

2. Подача запроса на предварительную выдачу технических условий (по желанию заявителя в случае необходимости определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения). В случае предоставления сведений и документов не в полном объеме в течении 3 рабочих дней запрос с проложенными к нему документами Вам будет возвращен без рассмотрения. При представлении сведений и документов в полном объеме в течение 10 рабочих дней Вам будут направлены технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.

3. Подача заявки о подключении. Для этого необходимо обратиться в службу «Единое окно» в вашем филиале с полным пакетом документов или подать заявку online с приложением скан-копий документов.

4. Вам будет направлен проект договора о подключении со дня регистрации заявки в следующие сроки:

1) в течение 5 рабочих дней, если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя;

2) в течение 30 рабочих дней, если при выполнении исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей требуется направление третьим лицам запроса о согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределение с принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными коммуникациями) или согласовании строительства газораспределительных сетей на земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на ином законном основании и не находящихся в государственной и муниципальной собственности.

3) в течение 15 рабочих дней, в случаях, не указанных в подпунктах 1 и 2.

Договор может быть подписан в том числе в электронной форме, с использованием электронной цифровой подписи.

В случае отсутствия технической возможности подключения, в течение 10 рабочих дней Вам будет направлен мотивированный отказ в заключении договора.

В случае не предоставления обязательной информации или какого-либо документа рассмотрение заявки будет приостановлено до получения недостающих документов, а Вам в течение 3 рабочих дней будет направлено уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы.

В случае непредставления недостающих документов и сведений в указанный срок Ваша заявка о подключении будет аннулирована

5. Заявитель производит оплату за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Сроки и размеры внесения оплаты в соответствии с Правилами подключения.

6. АО «Газпром газораспределение Оренбург» проводит строительство сети газораспределения до точки подключения (до границы земельного участка заявителя).

7. Заявитель обеспечивает мероприятия по подключению в границах своего земельного участка (проект, строительно-монтажные работы внутри своего земельного участка, сдача документации на проверку).

8. Проверка выполнения заявителем технических условий и подписание акта о готовности к подключению.

9.К  моменту фактического подключения необходимо заключить договор о техническом обслуживании газового оборудования и договор поставки газа.

 

Более подробная информация  о сроках, порядке, об условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, и бланки соответствующих документов размещены на официальном сайте АО "Газпром газораспределение Оренбург": www.oblgaz56.ru.

