«Правила пожарной безопасности при использовании печей и электроотопительных приборов»

С в связи с наступлением устойчивой прохладной погоды возрастает количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют печи и электроотопительные приборы, которые могут стать причиной возгорания.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саракташскому и Беляевскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области напоминает о требованиях пожарной безопасности:

- обратите внимание на выполнение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей, проверьте их исправность;

- помните, что печи должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций и предтопочный лист соответствующего размера. Не храните горючие материалы рядом с печью;

- используйте электрообогреватели заводского изготовления;

- при покупке электрообогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного отключения (в случае перегрева или падения электрообогреватель отключается автоматически);

- не устанавливайте электрообогреватель ближе 0.5 м к шторам и другим сгораемым предметам;

- при включении электрообогревателя не пользуйтесь удлинителем;

- при каждом включении электрообогревателя убедитесь, что шнур и штепсельный разъем находятся в исправном состоянии;

- во время работы электрообогревателя шнур не должен касаться прибора;

- если провод или вилка нагреваются во время работы, немедленно отключите электрообогреватель;

- регулярно очищайте электрообогреватель от пыли, пыль может загореться;

- не оставляйте ребенка одного в комнате с включенным электрообогревателем;

- опасно оставлять электрообогреватель включенным на ночь;

- объясни детям правила использования отопительных приборов, не доверяйте им контроль за нагревательным оборудованием.

При обнаружении пожара звонить 01 / «101» - для набора со всех операторов мобильной связи и со стационарных телефонов; «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.