Профилактика чрезвычайных ситуаций в быту.

Возможных опасных факторов бытового характера великое множество, но остановимся на тех, с которыми чаще сталкиваемся в повседневной жизни.

Многим известна пословица «мой дом - моя крепость». Но люди даже и не подозревают, сколько опасностей подстерегает их в своей собственной квартире: того и гляди бытовой газ устроит «теракт» или электроприборы загорятся, а их «полным-полна коробушка»: утюг, телевизор, холодильник, дверной звонок, электросветильник, электророзетка и выключатель, кондиционер, обогреватель...

Но, конечно, не так страшен враг, если знать его «в лицо» и своевременно принимать меры защиты и противодействия.

Газ.

Газ - это наш теплый друг, когда мы с ним обращаемся осторожно. Но он же - опасный и коварный враг, если мы будем с ним небрежны.

Бытовой газ практически не имеет ни цвета, ни запаха, но, чтобы определить его присутствие в квартире, в него на газовой станции добавляют микродозы одоранта - вещества, придающего газу специфический запах.

Чтобы не случилось беды, придерживайтесь таких правил:

•  При установке газовой плиты(баллона) пользуйтесь услугами специалистов газовой службы;

•  не подпускайте малолетних детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;

•  не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее, потому что горящий газ сжигает кислород;

•  на ночь и уходя из дома обязательно перекрывайте кран подачи газа;

•  никогда не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

•  никогда не применяйте газовые плиты для отопления помещения, а особенно во время сна;

•  если внезапно прекратилась подача газа – перекройте газовые краны всех приборов;

•  никогда не ремонтируйте сами газовые приборы – это опасно для жизни, вызовите специалистов, телефон – 04;

•  если, вернувшись домой, почувствовали запах газа, ни в коем случае не включайте свет, не пользуйтесь телефоном, не зажигайте спички – может произойти взрыв.

•  Откройте окна, двери, проветрите помещение. Проверьте, закрыты ли краны газовых приборов. Если причина утечки не в вашей оплошности – краны закрыты, вызовите аварийную команду от соседей, телефон – 04.

Помните:

В аварийных ситуациях на газовых магистралях вам могут внезапно перекрыть подачу газа, а потом вновь подать его без предупреждения!

Способы обнаружения утечки газа:

•  на глаз: на поверхности газовых труб, смоченных мыльной водой, в месте утечки образуются пузырьки;

•  на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;

•  по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки.

Помните! Нельзя искать место утечки с помощью открытого огня!

Ваши действия при утечке газа:

•  Немедленно предупредите соседей и от них по телефону вызовите аварийную газовую службу-04, избегая всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в квартире.

•  Проветрите квартиру, открыв окна и удалив из нее всех присутствующих.

•  Избегайте пользоваться телефоном (выдерните шнур из розетки, чтобы вам не могли позвонить) и электровыключателями, так как размыкание тока тоже вызывает искрение и взрыв.

•  Прекратите, если возможно, подачу газа, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и дождитесь прибытия специалистов газовой службы на улице.

•  Объявите об опасности всем жильцам дома, убедите их не пользоваться электрическими звонками и открытым огнем. Сообщите диспетчеру о случившемся и попросите временно отключить лифт в подъезде (предварительно выведя оттуда людей).

•  Эвакуируйте жильцов из квартир, ближайших к источнику утечки газа. Выведите на улицу детей и престарелых, дыша через мокрый платок.

•  Распахните в подъезде окна и двери, тщательно проветрите его. По прибытии специалистов газовой службы укажите им источник утечки газа и выполняйте их указания.

Будьте предельно осторожны и внимательны с газом в быту!

Электричество.

Почти четверть зафиксированных пожаров происходит по причине неисправности электроустановок (электрических изделий), причем 70-75% всех пожаров случается в жилом секторе.

На первом месте по пожарной опасности находятся кабели и провода, загорание которых является причиной основного количества пожаров с наибольшим ущербом и наибольшими травмами.

Использование неисправных электрокаминов (электрообогревателей) вызвало наибольшее количество жертв и по рангу пожарной опасности занимает второе место.

Всеми любимые телевизоры занимают третье «опасное» место.

Пожары электротехнических изделий могут возникать по следующим причинам:

•  недостатки конструкции и изготовления;

•  нарушение правил монтажа (и проекта монтажа);

•  нарушение правил технической эксплуатации;

•  нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации.

Это так называемые юридические причины, которые при более глубоком анализе оказываются «обстоятельствами, способствующими возникновению пожара», как говорят эксперты.

Достаточно известны рядовому потребителю и технические причины пожаров из-за электротехнических изделий:

-короткое замыкание;

-перегрузка сетей и приборов;

-плохой контакт и т. п.

Приведем некоторые полезные сведения об основных электроприборах, используемых гражданами в быту.

Еврорезетка, европроводка.

В настоящее время всё чаще переходят на трехпроводную розетку, так называемую евророзетку (первый провод - фазный, второй – рабочий, третий- защитный, нулевой).

Евророзетка - это розетка, не только питающая ваш прибор, но и обеспечивающая его заземление. Однако розетка должна быть правильно установлена: защитный нулевой провод должен идти к прибору мимо всех аппаратов защиты и счетчиков, тогда прибор действительно заземлен. Это может проверить квалифицированный электрик.

И всегда категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, потому что надежность соединения и плотность контактов проводников быстро ослабевают, со временем уменьшается площадь их контакта, возможно искрение, образование электрической дуги, короткое замыкание. Разрешены болтовые, винтовые соединения проводов, сварка, опрессовка. Пайка допускается только в электронике, для силовых проводов она не рекомендуется.

Также надо знать, что при проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потолками, в зависимости от степени горючести материала потолка требуется выполнение особых условий: кабель должен быть не распространяющим горение (НГ) или помещаться в стальные трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате короткого замыкания, и пр.

Электронагреватели.

Нельзя ничего менять в схеме прибора во время его ремонта!

Масляные нагреватели считаются наименее опасными, но нужно знать, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар.

Телевизор.

Следует запомнить, что «режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники - это пожароопасный режим электроприбора. Особенно это касается телевизора.

Поэтому последний, кто выходит из дома, должен не только выключить телевизор, но и вынуть вилку из розетки.

Телевизор должен располагаться так, чтобы во время работы он нормально охлаждался (не ставить у батареи, не задвигать его в нишу стенки и не закрывать отверстия на задней панели декоративной салфеткой); подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора. Вокруг телевизора не надо собирать легкогорючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфеточки и проч.), а также не ставить на него сверху цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и устроить замыкание.

Первыми признаками неисправности телевизора могут быть увеличение яркости, возрастание числа помех, искажение изображения. Потрескивание и появление синеватого дыма свидетельствуют, что скоро может случиться разрыв оболочки электронно-лучевой трубки. Немедленно отключите телевизор от электросети.

Если произошло загорание внутри телевизора, надо быстро его отключить от розетки, накрыть тяжелой тканью (не синтетической!) или шерстяным одеялом, плотно обжать по периметру для прекращения доступа воздуха к огню, можно сверху лить воду прямо на одеяло. При этом стоять надо только сбоку от телевизора, а не спереди и не сзади, так как возможен взрыв кинескопа.

Если же в первую минуту справиться с загоранием не удалось, и огонь вышел за пределы корпуса телевизора, срочно покидайте помещение ввиду того, что выделяющийся дым очень токсичен. Уходя, закройте окно и плотно закройте за собой двери - во избежание распространения пожара от воздушного потока. Звоните по телефону «01». Оповестите о пожаре соседей.

В качестве профилактики загорания старых отечественных телевизоров рекомендуется периодическая их очистка от пыли внутри корпуса. Конечно, это должны делать специалисты, предварительно обесточив прибор.

Утюг.

Возьмите себе за правило: не отходите от утюга, когда он включен. Ставить утюг можно только на негорючую подставку. Рабочая (нагретая) поверхность утюга не должна касаться горючих материалов. Если решили погладить - гладьте. Уходя из комнаты - выньте вилку из розетки и положите шнур на гладильный стол так, чтобы было видно издалека, что вы не забыли отключить утюг. Вот и всё!

И обязательно замените или отдайте в ремонт свой утюг, если у него не работает терморегулятор, разбита вилка или поврежден электрошнур.

Электрошнур требует особого к себе внимания, так как при активной работе утюга шнур деформируется, нарушается внешняя оплетка и внутренняя изоляция, вследствие чего может произойти неожиданное замыкание.

Если загорание произошло у вас на глазах, то ваши действия таковы: отключить утюг от сети, закутать его в плотную ткань или залить водой. С этим можно справиться за несколько секунд. Если же вы отошли в соседнее помещение, и все произошло без вас, то остается как можно быстрее вызвать пожарную команду, закрыть дверь и эвакуироваться вместе с соседями.

Электроплитка.

Электроплитки — так же, как утюги, — не оставляйте без присмотра. Не используйте их для обогрева вместо электрообогревательного прибора, тем более это опасно ночью. Включенная плитка обязательно должна стоять на негорючей и не проводящей ток подставке (по площади большей, чем сама плитка). Все горючие материалы и предметы должны быть на некоторой дистанции - за этим надо следить постоянно.

Наиболее опасны электрические плитки старых конструкций и самодельные: с открытой спиралью или с нагреваемым диском, одинаковым по размеру с корпусом самой плитки. Им не место в вашем доме.

Холодильник.

В доме холодильник считают самым надежным и безопасным электроприбором. Он работает десятки лет, прижатый к стене или задвинутый в нишу. Однако работа реле, с помощью которого происходит многократное включение и выключение компрессора холодильника, в пожарном отношении считается самой опасной. Достаточно перегрева, небольшого замыкания, и скопившаяся за холодильником и на его задней панели пыль очень хорошо распространяет пламя. Огонь могут поддержать висящие рядом шторы, полотенца, стоящие сверху холодильника картонные коробки.

Профилактика очень простая: каждые полгода надо, отключив холодильник от сети, отодвинуть его, развернуть на 180 градусов, пропылесосить или протереть от пыли и грязи влажной тканью.

Лампы накаливания. Электросветильники.

Вечером вам или вашему ребенку свет лампочки показался слишком ярким, вы прикрыли лампу или светильник куском ткани, газетой, а потом уснули. Нельзя так рисковать! Если необходимо, то приобретите ночник или настольную лампу с регулятором освещенности. Температура стеклянной колбы лампы накаливания после 60 минут горения составляет от 110 до 360°С (при мощности ламп от 40 до 100 Вт). Если ткань, даже джинсовая, касается горячего стекла стоваттной лампочки, то уже через минуту ткань начинает тлеть.

Недопустима неправильная эксплуатация ламп, когда на одно нарушение - использование открытой лампы без рассеивателя (термостойкого плафона), накладывается другое - несоблюдение разрешенного расстояния приближения горючих материалов. Однако даже если это расстояние и достаточно (например, больше метра, когда за счет теплового излучения лампы возгорание маловероятно), пожар может возникнуть от раскаленных частиц металлов, образующихся при аварийных режимах в дефектных лампах и разлетающихся от лампы на расстояние около трех метров.

Вертикально падающие частицы сохраняют зажигательную способность при падении с высоты 8-10 м, так как расплавленные электроды лампы разбрызгиваются в виде частиц никеля с температурой от 1500 до 2200°С, причем каждая пятая частица имеет диаметр более 2,5 мм.

Причина таких происшествий заключается в качестве изготовления ламп и качестве питающего напряжения — аварийный режим может возникнуть при напряжении, лишь на 15-20% превышающем номинальное, а в отдельных случаях и при номинальном напряжении.

Иногда, особенно в сельской местности, при наличии протяженных линий электропередачи низкого напряжения могут иметь место грозовые (внешние) перенапряжения.

Все лампы мощностью от 40 Вт и выше должны иметь в своей конструкции плавкие предохранители, назначение которых - предотвратить нарушение целостности колбы лампы при аварийном режиме. К сожалению, с этой задачей предохранители ламп не всегда справляются.

Качество, геометрические размеры и термическая устойчивость светильников (плафонов) тоже не всегда могут гарантировать вашу безопасность, поэтому строго придерживайтесь рекомендаций: не вставляйте в светильник лампу по мощности большую, чем написано в паспорте к светильнику

Новый год без хлопот
    Для того, чтобы новогодние праздники прошли ярко, весело и надолго остались в памяти, возьмите на заметку несколько простых правил:

•  Искусственные елки из синтетических материалов пожароопасны и при горении выделяют отравляющие вещества. Поэтому елку никогда нельзя устанавливать у стен, вблизи нагревательных приборов, отопительных печей.

•  Ни в коем случае нельзя для украшения елок использовать легковоспламеняющиеся игрушки.

•  Подставку под елку и хлопья ваты следует непременно пропитать огнезащитным составом.

•  Очень опасно использовать самодельные электрогирлянды, вращающие елку устройства и свечи. Будьте осторожны и с гирляндами заводского производства. Особенно с теми, что помногу лет хранятся у вас и используются от праздника к празднику.

Пиротехника.

Традиционное развлечение Нового года – различные пиротехнические изделия. В прошлые новогодние праздники в травмпункты города не раз обращались родители с просьбой об оказании помощи их детям, получившим травмы и ожоги глаз, рук в результате игр с китайскими хлопушками, ракетами и петардами.
    Опасность подобных изделий заключается в том, что их применение сопровождается открытым пламенем, разлетом искр на достаточно большие расстояния (до 40 м). Зажигательная способность этой продукции также высока, температура при горении пиротехнических зарядов иногда превышает 2000 градусов.

Категорически запрещается их разбирать, продавать и давать детям.

И последнее: если все же пожара не удалось избежать, постарайтесь сохранить хладнокровие.

•  Прежде всего, отключите гирлянду от электросети.

•  Синтетическую елку надо накрыть плотной тканью, заливать ее водой ни в коем случае нельзя. Натуральную же елку тушите всеми подручными средствами, в том числе водой.

•  Необходимо немедленно вызвать пожарных. Не думайте, что сами сможете потушить пожар.

Вниманию руководителей предприятий, учреждений, организаций устраивающих новогодние балы!

Остались считанные дни до Нового года.

Предлагаем несколько советов по устройству и проведению новогодних праздников.

Организаторам праздничных мероприятий необходимо:

•  дополнительно проверить исправность электрооборудования и сетей, систем водоснабжения и отопления, телефонной связи, пожарно-охранной сигнализации и оповещения;

•  необходимо освободить пути эвакуации, подготовить первичные средства пожаротушения, организовать дежурство членов добровольной пожарной дружины;

•  непосредственно в дни проведения елок должно быть организовано дежурство взрослых согласно графика, утвержденному приказом руководителя учреждения.  Очень важный момент - использование иллюминации.

Монтаж иллюминации имеет право проводить только квалифицированный электрик. Опасно использование самодельных электрогирлянд, вращающих елку устройств и свечей. Осторожность необходима и при использовании электрогирлянд заводского производства, используемых в течение длительного времени.  Традиционное развлечение Нового года - различные пиротехнические изделия.

Пожарная опасность таких изделий заключается в том, что их применение сопровождается открытым пламенем, разлетом искр на достаточно большие расстояния (до 40м), зажигательная способность этой продукции также высока, температура при горении пиротехнических зарядов превышает 2000 градусов по Цельсию.  В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, противопожарного состояния зданий и жилых помещений запрещена реализация пиротехнической продукции без сертификатов соответствия и товарно-сопроводительных документов. Торговля такими изделиями разрешена в стационарной розничной торговой сети при наличии подлинника сертификата соответствия, инструкции по применению.

На потребительской упаковке должны быть указаны:

-способы безопасной подготовки и запуска пиротехнического изделия;

-гарантийный срок годности, дата изготовления и предупреждения об опасности изделия.

Во избежание взрыва хранящихся запасов фейерверочных пиротехнических изделий запрещается их хранение в подсобных помещениях магазинов, расположенных в жилых домах, а также с легковоспламеняющимися веществами.

Предупреждение пожаров в быту

Основные причины пожаров в быту:

•  неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи;

•  использование импортных электробытовых приборов, теле-, видео - иаудиотехники, не адаптированных к отечественной электросети;

•  проведение электрогазосвароных работ при ремонте в квартирах.

Пожар начинается с момента воспламенения горючего вещества. Первые 10 минут (это среднее время) огонь распространяется линейно вдоль горючего материала. В это время дым заполняет помещение, пламени почти не видно; температура внутри помещения возрастает до 250-300°С, то есть до температуры воспламенения большинства сгораемых материалов.

После этого пожар переходит в фазу объемного развития. Она характеризуется мгновенным распространением пламени по всему помещению и в различных его направлениях в зависимости от горючей загрузки помещения.

Рекомендации.

•  Очень важно при первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламении т. п.) позвонить по телефону «01» в пожарную охрану и сообщить о пожаре.

•  Уходя из помещения, необходимо закрыть все окна и двери, чтобы максимально предотвратить поступление в него свежего воздуха. Отсутствие кислорода воздуха в помещении в достаточном для пожара количестве приводит к самозатуханию огня.

•  Чтобы в вашу квартиру не распространился огонь с нижележащих или соседних этажей, также необходимо закрыть все окна и двери балконов (особенно, если вы уходите из квартиры надолго).

•  При пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное место, так как скорость распространения дыма очень высока (20 м в минуту) и даже при незначительных возгораниях задымление путей эвакуации происходит в считанные минуты. Кроме того, высокая температура на лестничной клетке также препятствует выходу людей.

В случае, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы о вас знали. С этой целью необходимо выйти на балкон или открыть окно и голосом взывать о помощи. Пожарные по прибытии на пожар в первую очередь выявляют отрезанных огнем и дымом людей и направляют все силы и средства на их спасание.

Общие законы пожарной безопасности.

Первый - предотвратить образование в горючей среде (или внесение в нее) источников зажигания.

Второй - имея оборудование, представляющее собой потенциальный источник зажигания, и горючую среду (например, постоянно включенный в электросеть холодильник), надо обеспечить, чтобы данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, было надежно защищено автоматическими средствами защиты (аварийного отключения, сигнализации или тушения).

Третий - пути эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре не должны загромождаться различными материалами. Размещенные на путях эвакуации пожарные краны и органы управления противодымной вентиляцией должны находиться в исправном состоянии.

Источники зажигания и горючая среда.

Источники зажигания:

•  открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты или керосинового примуса (фонаря, лампы);

•  тепло электронагревательных приборов; проявления аварийной работы электрических приборов и аппаратов как отчественного, так и зарубежного производства;

•  искры от сварочных аппаратов;

•самовозгорание материалов. Вся квартира представляет собой

одну огромную горючую среду. Она может стать пылающим горном за считанные минуты.

Как исключить наиболее характерные источники зажигания?

Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты или керосинового примуса (лампы, фонаря) не требует особых комментариев. Все они часть нашего быта. Следует постоянно помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий материал.

Правила безопасности при курении достаточно просты, чтобы останавливаться на них. Напомним лишь то, что непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры, быть осторожным при курении на лестничной площадке.

Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта, где могут находиться газетная бумага, картон или сгораемая обшивка лифта. Тления газетной бумаги или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации.

Оборудование газовых плит должно соответствовать требованиям государственных стандартов и иметь сертификаты качества. Установку его должны производить специалисты. Не допускается пользоваться неисправными приборами.

Газовые и керосиновые плиты (водонагреватели, лампы, фонари) должны размещаться не ближе 20 см от сгораемых строительных конструкций. Эти 20 см необходимо выдерживать при расстановке кухонной мебели и других сгораемых предметов.

Запрещается сушить над плитами одежду и белье.

Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки газокеросиновых приборов следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др.

Не допускается оставлять незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов.

Газовые колонки для нагревания воды (водонагреватели) запрещается крепить непосредственно к сгораемым конструкциям.

Очень важное условие для помещений с газовыми приборами - они должны иметь естественную или искусственную вентиляцию для предотвращения накопления газа в помещении и его взрыва.

К газовым баллонам емкостью 50 л и более предъявляются требования строительных норм и правил. Размещать баллоны необходимо в металлических ящиках с отверстиями для вентиляции у глухих наружных стен зданий или на расстоянии не менее 12 м от них. При количестве баллонов до двух размещение их допускается внутри жилого дома. При этом не разрешается устанавливать баллоны в жилых комнатах, в цокольном и подвальных этажах.

Керосиновые приборы не допускается заправлять бензином или тракторным керосином, что связано с различиями процессов горения данных жидкостей.

Есть требования пожарной безопасности и по эксплуатации печей на твердом топливе.

Не разрешается:

•  оставлять печи без присмотра или поручать надзор малолетним детям;

•  располагать топливо на предтопочном листе;

•  применять для розжига печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

•  использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

•  перекаливать печи.

Требуется также укладывать на сгораемый пол перед печью предтопочный металлический лист, регулярно очищать дымоходы и печи от сажи, которая способна самовозгораться под действием влаги.

Электрический ток. Является одним из распространенных источников возгорания в современных зданиях.

Как обеспечить пожарную безопасность электроустановок?

На вводе электросети в квартиру устанавливается электрический счетчик с предохранителями. К каждой линии электросети должно подключаться столько электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности сети. Но и при превышении будет меньше проблем, если в электросчетчике установлены автоматические предохранители: всякое превышение установленной для сети мощности будет сопровождаться автоматическим отключением электросети. Если же у вас пробковые предохранители с «жучками», то в этом случае общая мощность электросети увеличивается на толщину «жучка», что ведет к перегрузке электросети.

При двукратной и большей перегрузке сгораемая изоляция проводников воспламеняется. При небольших перегрузках происходит быстрое старение изоляции и срок ее диэлектрических свойств сокращается. Так, перегрузка проводов на 25% сокращает срок службы их примерно до 3-5 месяцев вместо 20 лет.

Коротким замыканием (КЗ) называется всякое замыкание между проводами или между проводом и «землей» (под «землей» здесь понимается любое токопроводящее изделие, отличное от провода, в том числе и тело человека). Причиной возникновения КЗ является нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, машинах и аппаратах, которое вызывается: перенапряжениями, старением изоляции, механическими повреждениями изоляции, прямыми ударами молнии.

Опасность КЗ заключается в увеличении в сотни тысяч ампер силы тока, что приводит к выделению в самый незначительный промежуток времени большого количества тепла в проводниках, а это вызывает резкое повышение температуры и воспламенение изоляции, расплавление материала проводника с выбросом искр, способных вызвать пожар горючих материалов (температура плавления алюминия составляет 600°С, меди - 120°С).

Переходным сопротивлением (ПС) называется сопротивление, возникающее в местах перехода тока с одного провода на другой или с провода на какой-либо электроаппарат при наличии плохого контакта в местах соединений и оконцеваний (при скрутке, например). При прохождении тока в таких местах выделяется большое количество теплоты. Если нагретые контакты соприкасаются с горючими материалами, то возможно их воспламенение, а при наличии взрывоопасных смесей - взрыв.

Искрение и электродуга есть результат прохождения тока через воздух. Это может происходить при размыкании электрических цепей под нагрузкой (например, когда вынимается электровилка из электророзетки), при пробое изоляции между проводниками, а также во всех случаях при наличии плохих контактов в местах соединения и оконцевания проводов и кабелей. Искры и электродуги при наличии в помещении горючих веществ или взрывоопасных смесей могут быть причиной пожара и взрыва.

Огневые работы проводятся обычно при реконструкции и ремонте жилых помещений (замена труб отопления, водопровода и т. п.). Они подразделяются на электро - и газосварку, бен-зо - и керосинорезку, паяльные работы, огневой разогрев битума и некоторые другие, связанные с применением открытого огня. Указанные работы представляют значительную пожарную опасность для жильцов.

Самовозгорание присуще всем твердым горючим веществам и материалам.

Тепло обыкновенного трубопровода горячей воды или пара может явиться тем источником тепла, которого достаточно для самовозгорания изделий из ткани, бумаги или древесины. Напомним, что температура горячей воды в системе отопления достигает +150°С, а пара +130°С.

Часто мы становимся свидетелями тления и горения угля в кучах, торфа и хлопка, неоднократно отмечены случаи самовозгорания толи в рулонах, целофана и целлулоида, бумаги, а также материалов, содержащих нитроцеллюлозную основу, при хранении в больших кипах и пакетах. Температура самонагревания торфа и бурого угля составляет 50-60°С, хлопка - 120°С, бумаги - 100°С, поливинилхлоридного линолеума - 80°С и т. д.

Химическое самовозгорание связано со способностью веществ и материалов вступать в химическую реакцию с воздухом или другими окислителями при нормальных условиях с выделением теплоты, достаточной для их возгорания. Наиболее характерными примерами являются случаи самовозгорания промасленной ветоши или фосфора на воздухе, легковоспламеняющихся жидкостей при контакте с марганцовкой, древесных опилок с кислотами и пр.

Другой вид химических реакций веществ связан с взаимодействием воды или влаги. При этом также выделяется достаточная для самовозгорания веществ и материалов температура. Примерами могут служить такие вещества, как калий, натрий, карбид кальция, негашеная известь и др. Особенностью щелочноземельных металлов является их способность гореть и без доступа кислорода. Необходимый для реакции кислород они добывают сами, расщепляя под действием высокой температуры влагу воздуха на водород и кислород. Вот почему тушение водой таких веществ приводит к взрыву образующегося водорода.

Микробиологическое самовозгорание связано с деятельностью мельчайших организмов. Они в невиданных количествах размножаются в спрессованных материалах, поедают все органическое и там же умирают, вместе со своим разложением выделяя определенную температуру, которая накапливается внутри материала. Наиболее характерным примером является самовозгорание прошлогодних скирд сена.

Наиболее часто самовозгорание в квартирах связано с неправильным хранением веществ и материалов. В квартирах и жилых комнатах допускается хранение не более 10 л красок, лаков, бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и не более 12 л горючих газов. При этом хранение этих веществ не допускается на балконах и лоджиях.

Во всех случаях запрещается хранение веществ неизвестного состава

В случае обнаружения первых признаков пожара немедленно звоните по телефону «01», 1-18 (ОПСП п. Бурлыкский)  и затем попытайтесь самостоятельно потушить возгорание. Однако в случаях, когда дым и температура препятствуют подходу к очагу пожара, немедленно покиньте помещение. Не забудьте закрыть окна и двери в квартире, чтобы уменьшить приток свежего воздуха в помещение. В некоторых случаях при недостатке кислорода происходит самозатухание пожара.